**陕西锌业有限公司电解三系列6号整流变采购报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资  名称 | 型号规格或技术要求 | 数量 | 单价（元） | 金额  （元） | 生产厂家 | 交货期（天） | 备注 |
| 1 | 整流变压器 | 型号：ZHST-10000/35; 容量：  交流侧11700kVA； 直流侧：11000kVA； 电压等级：  网侧交流：35kV； 直流：420VDC; 设备种类：户外式； 冷却方式：ONAN; (其他技术要求详见技术规格书) | 1台 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 1台 |  |  |  |  |  |

**报价单填写说明：**

1、填好的报价单由报价单位公司法定代表人或授权委托人签名（或签章）并加盖公司公章，未加盖公章或没有签名（或签章）的报价单为无效报价单。

2、请报价单位认真阅读竞价书、技术规格书、报价单及报价单的备注及说明中的相关信息，凡因阅读不到位、理解有偏差造成的报价失误，由报价单位自行负责。

**法定代表人或委托代理人（签名）：**

**报价单位（章）：**

**报价日期： 年 月 日**